ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 148

Об утверждении Санитарных правил и норм «Устройство, оборудование и содержание центров временного содержания  иммигрантов-иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев»   2.1 ./3.1 /10-22-2002

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 г.         (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №52,2/172) постановляю:

1. Утвердить  прилагаемые  Санитарные правила и нормы  (далее  -  СанПиН) «Устройство, оборудование и содержание центров    временного содержания иммигрантов-иностранных   граждан,   лиц   без   гражданства   и   беженцев» 2.1/3.1.10-22-2002   и ввести их в действие на территории Республики Беларусь со дня опубликования.

2. Постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Главного

государственного санитарного

врача Республики Беларусь

31.12.2002  № 148

#### Санитарные правила и нормы 2.1/3.1.10-22- 2002

«УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЦЕНТРОВ

ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИММИГРАНТОВ - ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И БЕЖЕНЦЕВ»

##### ГЛАВА 1

##### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие правила и нормы распространяются на проектируемые, строящиеся, реконструируемые и существующие Центры временного размещения иммигрантов (далее - ЦВРИ).

2. Центры временного размещения иммигрантов - иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев (ЦВРИ) представляют собой объекты закрытого типа. В соответствии с законодательством Республики Беларусь центры временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации, относятся к компетенции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а центры временного проживания лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца – к органам миграционной службы. ЦВРИ предназначены для размещения и временного проживания (на срок от нескольких дней до 3 месяцев) вышеуказанных категорий лиц до определения их правового статуса на территории Республики Беларусь и до выезда транзитных лиц за ее пределы.

3. Санитарный режим, архитектурно-строительные, объемно-планировочные решения, качество внутренней среды помещений и условия проживания в ЦВРИ должны обеспечивать сохранение здоровья пребывающих в них лиц и предупреждать возможность возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений.

4. Ответственность за выполнение настоящих правил и норм возлагается непосредственно на администрацию ЦВРИ.

5. Контроль за выполнением санитарных правил и норм возлагается на органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор.

6. Ввод в эксплуатацию отдельных строений или всего комплекса ЦВРИ как вновь выстроенных, так и после проведенного капитального ремонта, допускается только по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

7. Прием и размещение прибывающих лиц производится с учетом санитарно-карантинных правил.

Все лица, поступающие в ЦВРИ, должны пройти медицинское освидетельствование, включающее анализ имеющихся медицинских документов; врачебный осмотр каждого прибывшего с целью выявления инфекционных и паразитарных заболеваний; обследование в объеме требований медицинского сертификата иммигранта; санитарную обработку (в том числе и багажа).

Для лиц, прибывших без документов, а также из стран, неблагополучных по особо опасным инфекциям, необходимо предусмотреть карантинную изоляцию и проведение обязательных профилактических прививок.

Лица с признаками инфекционных заболеваний госпитализируются в территориальные лечебно-профилактические учреждения.

8. За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства виновные лица привлекаются к ответственности, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

###### ГЛАВА  2

РЕЖИМНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ И

##### ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9. Режимно-ограничительные и противоэпидемические мероприятия должны проводиться с учетом того, что иммигранты - иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы - могут представлять неоднородную группу в отношении возможных инфекционных и паразитарных заболеваний. Режимно-ограничительные и противоэпидемические мероприятия в ЦВРИ проводятся в виде усиленного медицинского наблюдения, обсервации и карантина с целью предупреждения заноса и возникновения, локализации и ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний.

10. Лица, у которых выявлены или предполагаются инфекционные заболевания, не имеющие условий для передачи и распространения на территории Республики Беларусь и представляющие угрозу здоровью только для заболевших ими, подлежат госпитализации в территориальный инфекционный стационар.

11. Особое внимание должно быть уделено предупреждению возможности заноса болезней, которые способны распространяться на территориях с умеренным климатом и представляют угрозу не только для зараженного лица, но и для других лиц, проживающих в ЦВРИ, а также для обслуживающего персонала. Эти инфекции могут усугубить санитарно-эпидемическую обстановку в районе расположения ЦВРИ.

К этой группе инфекционных и паразитарных заболеваний относятся:

карантинные болезни - чума, холера; контагиозные вирусные тропические геморрагические лихорадки - болезни Ласса, Марбург, Эбола;

болезни, передающиеся воздушно-капельным путем  ветряная оспа, дифтерия, корь, краснуха, менингококковая инфекция, острые респираторные вирусные инфекции и грипп, паротит и туберкулез;

болезни, передающиеся фекально-оральным путем  амебиаз, брюшной тиф и паратифы, гименолепидоз, острые кишечные бактериальные инфекции, ротавирусная инфекция, тениоз, энтеробиоз, вирусные гепатиты А и Е;

трансмиссивные болезни - малярия, эпидемический сыпной тиф;

болезни наружных покровов и эктопаразиты  грибковые заболевания волосистой части головы, контагиозный моллюск, педикулез, лепра, чесотка, эпидемический конъюнктивит;

венерические болезни  ВИЧ-инфекция, сифилис и эндемичные трепонематозы.

12. При выявлении больных или лиц, подозрительных на заболевания болезнями, перечисленными в п. 11, информация экстренно (не позже 24 часов) должна передаваться в территориальные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор медицинскими работниками ЦВРИ, а на территории ЦВРИ должны быть проведены противоэпидемические мероприятия, соответствующие виду выявленной инфекции (приложения 1–3). Догоспитальная изоляция больных должна осуществляться в боксированных палатах.

13. Предупреждение, локализация и ликвидация вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний в ЦВРИ должны проводиться в соответствии со ст.37 Закона Республики Беларусь "О санитарно-эпидемическом благополучии населения".

14. Обязательным является проведение иммунизации детей иммигрантов в соответствии с утвержденным и действующим на территории Республики Беларусь календарем прививок при последующем размещении иммигрантов в данной территории на постоянное место жительства.

###### ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКУ И ТЕРРИТОРИИ

15. Выбор земельного участка для размещения ЦВРИ должен проводиться при участии органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор. К участку для ЦВРИ должны предъявляться требования, аналогичные требованиям к участку для жилой застройки.

При необходимости на земельном участке должны быть проведены подготовительные инженерно-технические и санитарные мероприятия (снос старых построек, планировка, подсыпка, намывка, осушение грунта, дератизация, ликвидация мест выплода мух и т. п.), обеспечивающие рациональное размещение всех элементов ЦВРИ и способствующие соблюдению санитарно-эпидемического режима объекта при его эксплуатации.

16. Площадь земельного участка ЦВРИ должна соответствовать расчетному числу проживающих, которое определяется техническим заданием на проектирование (приложение 4).

17. Функциональное зонирование и застройка территории должны обеспечивать разделение зоны приемного отделения, жилой зоны и хозяйственной зоны, а также соблюдение норм и правил инсоляции, защиты от шума и других неблагоприятных факторов среды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к территории жилой застройки.

18. На территории ЦВРИ, преимущественно в отдельных зданиях, должны быть размещены: приемное отделение с санпропускником, фельдшерско-акушерский пункт с изолятором (ФАП) или медпункт с изолятором, жилые корпуса, прачечная с дезинфекционным отделением, хозяйственный корпус со складскими помещениями, мастерскими, котельной, гаражом на 5 автомобилей.

При необходимости, определяемой заданием на проектирование, на территории ЦВРИ могут быть размещены: производственный цех, баня, магазины, торговые палатки, а также спецжилфонд для сотрудников.

В ЦВРИ, рассчитанных на одновременное пребывание не более 200 человек, приемное отделение и складские помещения могут быть расположены в изолированных помещениях жилого корпуса.

19. Жилые здания должны располагаться на расстоянии не менее 30м от границ участка.

Хозяйственный корпус и прачечная должны располагаться с учетом розы ветров, с подветренной стороны по отношению к жилым зданиям и медпункту, на расстоянии не менее 30 м от них.

20. Территория ЦВРИ должна быть благоустроена, озеленена, оборудована инженерным оборудованием для полива зеленых насаждений, проездов и тротуаров, иметь электрическое освещение. Проезды, тротуары и пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия. Трубопроводы и кабели должны располагаться в подземном горизонте. Территория должна быть оборудована ливневой канализацией.

21. На территории ЦВРИ должны быть выделены и оборудованы площадки для отдыха, спортивные площадки, детские игровые площадки, автостоянки. Количество и размеры площадок определяются заданием на проектирование, расстояние от них до жилых корпусов должно соответствовать данным, приведенным в приложении 5.

22. Для установки мусоросборников должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая удобный подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от мусоросборника до жилых корпусов, зданий приемного отделения и медпункта, до детских игровых площадок, площадок для отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м.

На территории ЦВРИ должны применяться только закрытые мусоросборники, тип и количество (не более 5) которых устанавливаются в зависимости от принятого для данной местности способа удаления мусора и бытовых отходов, по согласованию с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии.

При наличии в жилых корпусах мусороприемных камер, обеспечивающих установку в них необходимого количества мусоросборников, устройство специальной площадки для последних необязательно. Мусороприемные камеры должны быть обеспечены удобными подъездами для транспорта.

23. Для текущего сбора мусора на территории ЦВРИ у входов в здания и через каждые 60 м вдоль пешеходных дорожек должны быть установлены урны. Урны должны очищаться от мусора ежедневно и содержаться в чистоте.

24. Территория ЦВРИ должна ежедневно убираться, в теплое время года поливаться водой с целью предотвращения пылеобразования, зимой – очищаться от снега, льда и посыпаться песком, шлаком или другими соответствующими материалами.

25. На территории ЦВРИ не допускается расположение каких бы то ни было посторонних учреждений, жилья, а также размещение сооружений любого типа, не связанных функционально с ЦВРИ.

26. Территория ЦВРИ должна быть огорожена и обеспечена охраной. Вход на территорию ЦВРИ и выход с нее должны осуществляться через контрольно-пропускной пункт.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРО-

ВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

27. Архитектурно-строительные, объемно-планировочные и конструктивные решения здания и помещений ЦВРИ должны обеспечивать необходимые условия приема и проживания лиц разного возраста, благоприятное качество жилой среды, возможность изоляции больных и носителей инфекций от здоровых лиц, а также благоприятные условия для работы персонала.

28. Контрольно-пропускной пункт.

28.1. Контрольно-пропускной пункт, представляющий собой охраняемый вход-выход ЦВРИ, должен быть устроен в виде проходного помещения с постом охраны. Контрольно-пропускной пункт должен иметь два выхода в сторону ЦВРИ: на территорию объекта и в приемное отделение.

29. Приемное отделение.

29.1. Приемное отделение должно располагаться вблизи пропускного пункта или совместно с ним.

29.2. В состав приемного отделения должны входить:

вестибюль с гардеробом и камерой кратковременного хранения личных вещей поступающих лиц, помещение регистратуры, комната ожидания, приемно-смотровые боксы, санитарный пропускник с дезинфекционным отделением, комната для хранения и выдачи сменной одежды для поступающих лиц, кабинет врача, помещение для дежурного персонала, туалеты для поступающих, туалет для сотрудников, комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

29.3. Площади помещений приемного отделения должны быть не менее приведенных в приложении 6.

29.4. Приемное отделение должно иметь два выхода: выход на территорию ЦВРИ и изолированный выход (переход) в медпункт с изолятором.

30. Медпункт.

30.1. Устройство медпункта должно обеспечивать возможность выполнения следующих задач:

первичное медицинское обследование больных, направление их, при необходимости, в территориальные лечебно-профилактические учреждения для обследования в объеме требований медицинского сертификата иммигранта;

карантинная изоляция лиц, прибывших без документов, по эпидпоказаниям, а также прибывших из стран, неблагополучных по особо опасным инфекциям;

организация госпитализации острозаразных больных в территориальные лечебно-профилактические учреждения, карантинная изоляция и медико-санитарное обслуживание их в догоспитальный период;

оказание неотложной медицинской помощи всем нуждающимся в ней;

проведение обязательных профилактических прививок детям и взрослым;

организация и проведение в ЦВРИ комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

30.2. В состав помещений медпункта должны входить:

кабинет заведующего медпунктом, регистратура, кабинеты врачей, стоматологический кабинет, процедурная, кладовая лекарственных форм, стерилизационная, комната хранения инвентаря и дезинфицирующих средств, туалеты для больных и персонала, изолятор, карантинные помещения.

Изолятор должен состоять из двух-трех двухкоечных боксов и отделения для групповой госпитализации лиц, подлежащих карантинному наблюдению и обследованию.

Бокс должен состоять из двух частей: собственно боксов и предбоксника, разобщенных между собой стеклянной перегородкой. Предбоксник должен быть оборудован для проведения вспомогательных работ, одевания и снятия защитной одежды (противочумных костюмов). Каждый бокс должен иметь санитарный узел с уборной, умывальником и душем и изолированный вход.

Отделение для групповой госпитализации должно состоять из полубоксированных 2–4-х местных палат.

30.3. Площади помещений медпункта должны быть не менее приведенных в приложении 6. Высота помещений должна быть не менее   3 м.

30.4. Помещения для больных не должны размещаться в цокольном или подвальном этаже.

В цокольном и подвальном этажах допускается размещение складских помещений, санитарно-бытовых помещений для персонала, санитарного пропускника для персонала, бельевых для чистого и грязного белья, помещений дезобработки предметов ухода за больными.

30.5. Лаборатория (в случае необходимости).

30.6. Лаборатория должна иметь отделения для проведения общеклинических, серологических, микробиологических анализов и для анализа качества питьевой воды (при автономном водообеспечении).

30.7. Состав помещений лаборатории должен включать в себя: кабинет заведующего; помещение для приема анализов с пунктом выдачи результатов анализов; препараторские помещения для проведения анализов крови, мочи, кала, мокроты, для серологических исследований; помещения для анализов питьевой воды; боксы для проведения микробиологических анализов; автоклавную, средоварную, термостатную, моечные (раздельные для общеклинического и микробиологического отделений); кабинет врачей-лаборантов; лаборантские комнаты; туалеты; санитарный пропускник для персонала микробиологического отделения.

30.8. Площади помещений лаборатории должны быть не менее приведенных в приложении 6.

30.9. Отделения лаборатории не должны быть проходными для других отделений медпункта. Отделение для проведения микробиологических анализов должно быть изолированным от других отделений лаборатории.

31. Жилой корпус.

31.1.  Жилой  корпус  должен  быть  выстроен  по  проекту,  учитывающему

специфику объекта и местные природно-климатические условия.

31.2. В жилом корпусе должны располагаться: жилые секции, состоящие из жилых (спальных) и вспомогательных санитарно-бытовых помещений; буфеты и обеденные залы; объекты обслуживания проживающих; административные, учебные и хозяйственные помещения; помещения охраны.

31.3. Жилой корпус должен иметь холодное и горячее водоснабжение, канализацию, центральное отопление, вентиляцию и кондиционирование, электроснабжение и другое необходимое инженерное оборудование, сети и системы. В жилых корпусах этажностью более четырех должны быть предусмотрены лифты и мусоропроводы.

31.4. Внутренняя планировка жилого корпуса должна обеспечивать необходимые условия проживания и предусматривать возможность изоляции отдельных групп жилых и вспомогательных помещений (жилых блоков) на случай введения обсервации или карантина и перевода учреждения на строгий противоэпидемический режим работы.

Жилые блоки, состоящие из жилых секций, расположенных друг   над другом,    должны   иметь   изолированные   входы и выходы, лестнично-лифтовые узлы, необходимый набор санитарно-бытовых  помещений и помещений обслуживания. Коридоры, соединяющие несколько жилых блоков, должны иметь перегородки с самозакрывающимися дверями, расположенными между отдельными блоками. Двери должны быть оборудованы запорными устройствами.

31.5. Жилые помещения должны обеспечивать возможность размещения взрослых лиц одного пола по 6–10 человек в комнате. Удельная площадь таких помещений должна составлять 6,0 кв. м/чел, при установке двухъярусных кроватей - не менее 4,5 кв.м/чел; при этом объем воздуха на 1 человека должен быть не менее 12,0 куб.м.

Кроме многоместных жилых помещений должны иметься комнаты для посемейного заселения (на 2-3 человека) площадью не менее 12 кв.м. каждая, а также комнаты для семей с детьми (на 3–4 человека) площадью по 15–20 кв.м.

Соотношение числа жилых помещений разного назначения должно соответствовать техническому заданию на проектирование объекта.

31.6. Размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах не допускается.

31.7. Высота жилых помещений должна быть не менее 2,5 м, при двухъярусном размещении кроватей не менее 3,3 м.

31.8. Жилые комнаты должны быть непроходными, с выходом в коридор непосредственно или через переднюю. Двери жилых комнат должны открываться вовнутрь и иметь уплотняющие прокладки в притворах.

31.9. Жилые комнаты должны иметь встроенные шкафы для хранения одежды, обуви, личных вещей и предметов обихода проживающих. Количество отделений в шкафах должно быть равным количеству спальных мест в комнате. Размеры каждого отделения должны быть не менее 0,6х0,6х1,5 м.

31.10. Оборудование санитарно-гигиенических помещений в жилых секциях ЦВРИ для одиночек следует проектировать из расчета 1 душ или ванна, 1 умывальник и 1 унитаз на 4-6 человек; в семейных жилых    секциях   1 ванна, 1 унитаз и 1 умывальник на 2-3 человека.

31.11. Двери санитарно-бытовых помещений должны открываться наружу.

31.12. Постирочные с комнатами для сушки и глажения белья, буфетные и курительные комнаты могут располагаться через этаж. Жилые комнаты на этажах с постирочными должны предоставляться, в первую очередь, семьям с детьми.

31.13. Постирочные и душевые должны быть отделены от коридоров шлюзом, их ограждающие конструкции должны быть водо- и паронепроницаемыми.

31.14. Уборные, умывальные, душевые, комнаты личной гигиены женщин, постирочные не должны размещаться над жилыми помещениями. Санитарно-технические приборы не должны крепиться к стенам, ограждающим жилые помещения.

31.15. В ЦВРИ на 200 человек и более в подвальном этаже жилого корпуса должны быть предусмотрены прачечные самообслуживания, сблокированные с помещениями для сушки и глажения белья и одежды.

31.16. В жилых корпусах должны быть предусмотрены комнаты отдыха (реабилитации), расположенные на каждом этаже изолированно или в холлах.

31.17. В жилых секциях для семей с детьми должны быть предусмотрены детские игровые комнаты и комнаты для хранения предметов ухода за детьми.

31.18. Размеры жилых и вспомогательных помещений должны быть не менее указанных в приложении 6.

31.19. Размещенные в жилых корпусах административные помещения, помещения для проведения опроса и бесед с проживающими, учебные (языковые) помещения, помещения бытового обслуживания, а также помещения охраны с изоляторами для нарушителей порядка должны размещаться преимущественно на 1–2 этажах, с максимальной изоляцией от жилых помещений. Обеденный зал и помещения встроенного  медпункта  должны размещаться на 1 этаже.

31.20. В цокольном этаже допускается размещать: вестибюли и гардеробные, служебные помещения, архивы, парикмахерские, уборные, умывальные, душевые, центральные бельевые, прачечные самообслуживания производительностью до 75 кг белья в смену, производственные помещения столовой, отделения связи, банковские пункты, торговые киоски и магазины розничной торговли.

В подвальном этаже допускается размещать: душевые и уборные для персонала, камеры хранения, щитовые, вентиляционные камеры, пункты хранения и выдачи инвентаря, кладовые, помещения для дезинфекции кроватей, дезкамеры небольшой мощности.

31.21. Межэтажные перекрытия, перегородки между помещениями, стыки между перегородками и перекрытиями, отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок должны быть непроницаемыми для грызунов и насекомых.

31.22. Светопрозрачное заполнение дверей и перегородок должно быть выполнено закаленным или армированным стеклом или стеклоблоками. На остекленных дверях должны быть предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2м.

31.23. Ширина коридоров должна быть не менее 1,4 м, проходов не менее 0,8 м, лестниц - не менее 1,05 м, лестничных площадок - не менее 1,2 м, лифтовых холлов - не менее 1,3 м при одностороннем расположении лифтов и не менее 2,5 м при двустороннем.

31.24. Все лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.

31.25. В каждом жилом здании должны быть определены и обозначены пути эвакуации людей  и материальных ценностей на случай пожара.

Количество эвакуационных выходов в жилых зданиях определяется согласно требованиям СНиП 2.08.01-89 в зависимости от типа здания, его этажности, числа секций, квартир на этажах, их общей площади.

31.26. Входы в здания должны быть оборудованы тамбурами глубиной не менее 1,2 м. Ширина тамбуров должна превышать ширину дверных проемов не менее чем на 0,15 м с каждой стороны двери.

  - Шахты лифтов не должны примыкать к стенам жилых помещений.

31.28.  В жилом корпусе должна размещаться дежурная часть с изолятором для нарушителей порядка. Изолятор должен включать 2-3 комнаты площадью не менее 4 кв.м./чел. на 2-6 человек.

В комнатах изолятора должны устанавливаться 1-2 ярусные кровати, двери должны открываться в сторону коридора и закрываться замками вагонного типа; в полотнах дверей комнат следует устанавливать смотровые окна размером 0,3х0,15м, застекленные органическим стеклом.

Размеры окон в комнатах изолятора следует принимать 0,9х0,5м; низ окна должен быть не менее 1,6м от уровня пола.

32. Прачечная и дезинфекционное отделение.

32.1. Прачечная и дезинфекционное отделение должны обеспечивать единый поточный процесс дезинфекции белья и его последующей стирки, а также дезинфекцию мягкого инвентаря и личных вещей проживающих, осуществляемую в дезкамерах.

32.2. Все помещения прачечной и дезинфекционного отделения должны быть разделены на «чистую» и «грязную» зоны.

К «чистой» зоне относятся помещения стирки продезинфицированного  белья, разгрузочные отделения дезкамер, кладовые стиральных и дезинфицирующих средств, кладовые хозяйственного инвентаря, бытовые помещения для персонала. Все остальные помещения относятся к «грязной» зоне.

Переход из «грязной» зоны в «чистую» должен производиться со сменой спецодежды, через шлюз с душем, располагаемый между зонами.

32.3. Прачечная с дезинфекционным отделением, а также самостоятельные дезинфекционные отделения должны располагаться  на 1-ом этаже в отдельном здании или в одном здании с котельной, гаражом и складскими помещениями.

Набор помещений и их размеры должны быть не менее приведенных в приложении 6.

33. Пищеблок.

33.1. Устройство, оборудование, планировка и отделка помещений пищеблока должны соответствовать требованиям СанПиН 42-123-5777-91 «Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое», утвержденным Министерством здравоохранения СССР  19.03.91г.

33.2. В ЦВРИ, рассчитанных на пребывание не только взрослых лиц, но и семей с детьми, должна быть обеспечена возможность организации питания детей до 1 года, с учетом требований СанПиН 42–123–4689–88 «Рекомендуемый состав, критерии и показатели качества заменителей женского молока» и ГОСТ 30705-2000 «Продукты молочные для детского питания. Метод определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов».

34. Условия изменения планировки и использования помещений.

34.1. Изменение планировки помещений ЦВРИ, предусмотренной проектом, а также использование помещений не по прямому назначению, допускаются только при согласовании с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.

###### ГЛАВА 5

##### ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

35. Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, должны быть из числа разрешенных органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор для применения в жилищно-гражданском строительстве.

36. Стены жилых комнат, холлов, кабинетов врачей, столовых и др. помещений с сухим режимом эксплуатации должны быть окрашены силикатными красками, предпочтительно в сочетании с масляными.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации (душевых, умывальных, постирочных, в варочных цехах и т. п.), а также в кладовых для хранения чистого и грязного белья, панели стен и перегородок на высоту 1,6 м от пола должны быть облицованы керамической глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами.

В местах установки раковин и других санитарных приборов в жилых комнатах, кабинетах врачей и других помещениях влагостойкая облицовка стен должна иметь ширину не менее 20 см от краев каждого санитарного прибора.

37. Потолки в помещениях с сухим режимом эксплуатации должны быть отделаны с использованием меловой, известковой побелки (допускается применение водоэмульсионной, клеевой или силикатной краски).

Потолки в помещениях с влажным режимом должны быть окрашены масляной краской.

Краска, применяемая для отделки потолка и верхней части стены, должна обеспечивать коэффициент отражения света не ниже 0,7.

38. Полы должны быть гладкими, плотно пригнанными к основанию, без щелей и дефектов. Плинтуса должны плотно прилегать к стенам и полу. Материалы покрытия пола должны быть прочными, теплозащитными, травмобезопасными, устойчивыми к влажной уборке с применением дезсредств. Наиболее предпочтительными являются деревянные полы, покрытые масляной краской. Допускается покрытие пола синтетическими полимерными материалами.

В помещениях с влажным режимом эксплуатации должны устраиваться полы из керамической (метлахской) плитки. В помещениях душевых и постирочных полы должны быть оборудованы сливными трапами, и иметь соответствующие уклоны к отверстиям трапов.

39. Поверхность стен, перегородок, столярных изделий (дверей, окон) и покрытий мебели должна быть гладкой, легкоочищаемой, устойчивой к средствам влажной уборки и дезинфекции.

Дефекты в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности линолеума и др. покрытий, столярных изделий и  т. п.) должны устраняться.

ГЛАВА 6

##### ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ОСНАЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

40. Жилые комнаты должны быть оснащены мебелью, постельными принадлежностями.

41. Количество кроватей, тумбочек, стульев в каждой комнате должно соответствовать числу проживающих. В каждой жилой комнате должно быть не меньше одного стола.

42. Кровати в жилых комнатах должны быть расставлены с соблюдением следующих минимальных разрывов:

между длинными сторонами кроватей - 0,65 м.;

между изголовьями двух кроватей - 0,3–-0,4 м;

от наружных стен - 0,6 м;

от отопительных приборов - 0,2 м,

Ширина центрального прохода между кроватями должна быть не менее 1,1 м.

Примечание: В жилых комнатах допускается использование как одноярусных, так и двухъярусных кроватей.

43. Над каждым оконным проемом должны быть установлены карнизы для занавесок. Занавески должны быть выполнены из ткани, устойчивой к стирке и дезинфекции кипячением.

44. Отопительные приборы в комнатах, предназначенных для семей с детьми, должны быть закрыты со стороны комнаты деревянными съемными  перфорированными ограждениями, позволяющими проводить регулярную очистку приборов.

45. При наличии кухонь они должны быть оборудованы электрическими плитками, мойками, столами-шкафами, настенными или пристенными шкафами для посуды и сухих продуктов, табуретками и закрывающимися контейнерами для пищевых отходов.

46. В каждой жилой секции должен быть установлен бытовой холодильник для хранения скоропортящихся продуктов и детского питания.

47. Постирочные должны быть оборудованы раковинами и ваннами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, скамьями или столами с влагостойким покрытием, стеллажами, тазами с антикоррозийным покрытием, устойчивым к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств.

48. Комната для сушки белья и одежды должны быть оборудованы устройствами для сушки белья, стеллажами и вешалками, а также сушильными шкафами для одежды и обуви.

49. Комнаты для чистки и глажения одежды должны быть оборудованы раковинами, столами для глажения, утюгами, электрическими розетками, встроенными шкафами или навесными полками и урнами.

50. Кладовые для хранения казенного белья должны быть оборудованы полками с покрытием, устойчивым к влажной уборке и дезинфекции, столами для подборки и сортировки белья, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, шкафами для хранения личной и специальной (санитарной) одежды кастелянш.

51. Камеры хранения личных вещей проживающих лиц должны быть оборудованы стеллажами с индивидуальными ячейками. Покрытие стеллажей должно быть устойчивым к влажной  уборке и дезинфекции.

52. Кладовые хозяйственного   инвентаря должны быть оборудованы стеллажами или полками.

53. Кубовые должны быть оборудованы титанами или другими водогрейными устройствами.

54. Курительные комнаты должны быть оснащены пепельницами и урнами.

55. Помещения для опроса и бесед с проживающими официальных органов должны быть оборудованы столами и стульями (не менее 3 стульев на каждый стол). В помещении, рассчитанном на одновременный опрос нескольких лиц, между столами должны быть установлены стационарные или передвижные перегородки высотой 1,5 м.

56. Учебные (языковые) помещения должны быть оборудованы одноместными столами, стульями, классной доской, а при необходимости и лингафонными аппаратами.

Расстояние между столами (спинками стульев) в ряду должно быть не менее 0,85 м; между рядами столов - не менее 0,45 м.

57. Столовые, буфеты, медпункты, санпропускники, банковские помещения, отделения связи, технические помещения должны быть оборудованы в соответствии с нормативами для этих помещений.

В приемном отделении, помимо стандартного оборудования, должен иметься фонтанчик питьевой воды.

58. Туалеты и умывальные должны быть оборудованы санитарно-техническими приборами, вешалками-крючками, зеркалами, урнами для мусора. В душевых и умывальных должны иметься полочки для мыла и туалетных принадлежностей. В умывальных должны быть установлены розетки для подключения электробритв.

59. В секциях для проживания семей с детьми должен иметься инвентарь для ухода за маленькими детьми (горшки, ванночки, пеленальные столы, детские коляски и проч.), предоставляемый проживающим семьям при необходимости.

В туалетах, наряду с санитарными приборами для взрослых, должны иметься унитазы и умывальники для детей (или специальные приспособления для использования обычных унитазов детьми и устойчивые подставки к умывальникам).

60. Оборудование оконных проемов должно обеспечивать возможность защиты помещений в летнее время от проникновения мух, комаров, москитов (путем установки сеток на открывающиеся участки оконных рам).

61. Все санитарно-техническое, технологическое и другое оборудование, мебель и инвентарь должны соответствовать действующим техническим нормативным документам (стандартам, техническим условиям) и эксплуатироваться с соблюдением их требований.

62. Вышедшее из строя оборудование подлежит срочному ремонту или замене. Хранение неиспользуемого оборудования, мебели и инвентаря должно осуществляться в кладовых. Не допускается загромождение жилых и вспомогательных помещений, а также коридоров и лестничных клеток неиспользуемым или неисправным оборудованием.

ГЛАВА 7

ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ

И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ ПОМЕЩЕНИЙ

63. Системы отопления и вентиляции в помещениях ЦВРИ должны обеспечивать микроклиматические условия среды, состав и качество воздуха, регламентируемые для помещений аналогичного назначения в жилых и общественных зданиях.

64. Устройство и эксплуатация систем отопления и вентиляции должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов: СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

65. Режим работы системы отопления должен обеспечивать устойчивый равномерный прогрев воздуха помещений в течение всего отопительного периода года.

66. В качестве нагревательных приборов могут применяться радиаторы, конвекторы, навесные панели и другие приборы в зависимости от принятой системы отопления. Предпочтительно применение радиаторов с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку, в том числе с применением дезсредств.

67. Нагревательные приборы должны располагаться преимущественно под световыми проемами. В угловых комнатах нагревательные приборы должны устанавливаться у обеих наружных стен.

Средняя температура поверхности нагревательных приборов при водяной системе отопления не должна превышать 800С.

68. Для естественной вентиляции помещений все окна должны иметь форточки, фрамуги или специальные створки рам, составляющие не менее 15% площади окна. Фрамуги должны быть снабжены приспособлениями для управления ими из помещения.

69. В помещениях жилой секции должны быть предусмотрены вытяжные вентиляционные каналы с естественным побуждением движения воздуха. Вытяжные отверстия вентиляционных каналов должны быть оборудованы решетками и располагаться в санузлах и кухнях.

70. Помещения душевых, постирочных, сушки и глаженья белья, медицинского пункта и санпропускника, прачечных, дезкамер, парикмахерской, лаборатории, а также производственные помещения столовой должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, с подачей и вытяжкой воздуха в верхней зоне помещений.

71. Подача приточного воздуха в медпункты с изоляторами (боксами) должна производиться в коридоры, примыкающие к палатам изолятора. Наружный воздух, подаваемый системой приточной вентиляции, должен проходить очистку в фильтрах. Рециркуляция воздуха не допускается.

72. Боксы должны быть оборудованы системой гравитационной вытяжной вентиляции с самостоятельными каналами до устья шахты, на которой установлен дефлектор. По ходу вытяжки должна быть обеспечена возможность установки бактериологических фильтров.

Для других помещений наличие самостоятельного канала вытяжной вентиляции не обязательно.

73. Воздухозаборные шахты должны быть размещены вдали от возможных источников загрязнения воздуха (автостоянок, котельных, площадок для мусоросборников и др.). Низ отверстия для приемных устройств следует размещать на высоте более 1м от устойчивого снегового порога с учетом характера застройки. Высота устойчивого снегового порога определяется по данным метеорологических служб, или расчетом. Во всех случаях низ отверстия приемного устройства должен быть на 2м выше уровня земли.  Воздухозаборные отверстия должны быть закрыты решеткой.

74. Вентиляционные камеры должны размещаться в изолированных помещениях и закрываться на замок. Установка вентиляторов должна быть проведена с учетом шумо- и виброзащитных требований. Вентиляционные установки и воздуховоды должны содержаться в чистоте, не иметь механических повреждений и нарушений герметичности.

75. Работа систем отопления и вентиляции должна обеспечивать оптимальный тепловой и воздушный режим.

В жилых и административных помещениях температура воздуха должна составлять 20-22°С при влажности 30–45% и скорости движения воздуха 0,1–0,15 м/сек в отопительный период года и 22–25°С при влажности 30–60% и скорости движения воздуха не более 0,25 м/сек в теплый период года.

Воздухообмен в жилых комнатах должен составлять не менее 30 м/час на одно место.

Параметры среды в других помещениях ЦВРИ должны соответствовать величинам, приведенным в приложении 7.

Перепад температуры воздуха и ограждений в помещениях с длительным пребыванием людей не должен превышать следующих величин:

между температурой воздуха и температурой стен -4оС;

между температурой воздуха и температурой пола -2оС.

76. Концентрации вредных веществ не должны превышать среднесуточных ПДК, установленных для атмосферного воздуха (Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Утвержден Главным Государственным санитарным врачом Республики Беларусь №14-02-9/651 от 24.09.91г.).

77. Системы отопления перед началом отопительного сезона должны быть осмотрены, отремонтированы и испытаны. По результатам испытания должен быть оформлен акт. Периодически нагревательные приборы и трубопроводы системы отопления должны очищаться от пыли. Сроки очистки указываются в инструкции о мерах пожарной безопасности. Испытание систем вентиляции должно проводиться в сроки, установленные технической нормативной документацией на системы конкретных видов, но не реже одного раза в 3 года. Профилактические осмотры, очистка и планово-предупредительный ремонт вентиляционного оборудования должны производиться в соответствии с утвержденными графиками. Сроки очистки, проведения профилактического осмотра и планово-предупредительного ремонта вентиляционного оборудования устанавливаются инструкциями по эксплуатации вентиляционных систем. Графики и инструкции по эксплуатации разрабатываются должностным лицом, назначенным ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционных систем, и утверждаются руководителем ЦВРИ. Результаты осмотра и отметка о очистке оформляются в журнале эксплуатации систем.

Все неисправности, возникшие при эксплуатации систем вентиляции и отопления, должны своевременно устраняться.

78. В помещениях ЦВРИ должно быть обеспечено соблюдение нормативов по виброакустическому режиму, электрическим и магнитным полям.

78.1. Уровни вибрации от внешних и внутренних источников не должны превышать допустимых величин, приведенных в Санитарных нормах допустимых вибраций в жилых помещениях зданий № 11-01-92, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь 12 июня 1992 года

78.2. Уровень шума в жилых, лечебных и административных помещениях, а также на территории ЦВРИ, не должен превышать значений, приведенных в «Санитарных нормах допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» № 3077–84 (приложение 8).

78.3. Напряженность электростатического поля на поверхности полимерных покрытий пола и оборудования не должна превышать 15 кВ/м.

78.4. Интенсивность электромагнитных излучений радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) на территории жилой застройки в жилых и общественных зданиях в помещениях ЦВРИ не должна превышать величин, приведенных в приложении 9.

##### ГЛАВА 8

##### ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

##### ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ЦВРИ

79. Помещения, коридоры и лестничные клетки ЦВРИ должны иметь естественное освещение.  Освещение вторым светом или только искусственное освещение допускается в помещениях кладовых, санузлов при жилых комнатах, при палатах изолятора, в туалетах для сотрудников, в душевых и других вспомогательных помещениях с кратковременным пребыванием людей. Естественное и искусственное освещение помещений зданий и сооружений должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.05-98

80. Достаточность естественного освещения должна соответствовать нормируемой величине коэффициента естественной освещенности (КЕО), регламентируемые значения которой приведены в приложении 10. Приближенно достаточность естественного освещения допускается определять по величине светового коэффициента (СК), определяющего отношение площади светопроемов к площади пола.

В жилых комнатах СК должен быть в пределах от 1 : 4,5 до 1 : 8; в учебных и административных помещениях - не менее 1 : 8; в коридорах - 1 : 16; на лестничных клетках - 1 : 8.

81. Ориентация окон жилых помещений должна обеспечивать режим инсоляции, соответствующий действующим нормам («Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки» № 10-25-94) не менее, чем в 60 % комнат. Ориентация жилых комнат и палат изолятора на северные румбы горизонта не допускается.

82. Для защиты от слепящего действия и перегрева помещений от прямых солнечных лучей в летнее время светопроемы должны быть оборудованы солнцезащитными устройствами - регулируемыми (шторы, жалюзи) или стационарными (козырьки, экраны или другие затеняющие элементы фасада). Наличие солнцезащитных устройств является обязательным в 3-м климатическом поясе, в пределах сектора горизонта 70-290о.

83. Искусственное освещение должно быть  предусмотрено во всех без исключения помещениях ЦВРИ. Основной системой искусственного освещения должно быть общее равномерное освещение потолочными светильниками. Дополнительно к общему освещению в жилых комнатах, помещениях для занятий, административных помещениях, на постах дежурных, в кабинетах врачей и смотровых помещениях медпунктов должно быть предусмотрено местное освещение настольными лампами или бра.

84. В жилых, административных, учебных и вспомогательных помещениях должны использоваться преимущественно люминесцентные лампы «Белого света». В кабинетах врачей, смотровых и процедурных помещениях медпунктов, а также лабораториях люминесцентное освещение должно осуществляться лампами «Холодного белого света» (ЛХЕ) или «Дневного света с исправленной цветностью излучения» (ЛДЦ), обеспечивающими необходимую цветопередачу при диагностическом осмотре больных и при проведении клинических анализов. В противном случае освещение этих помещений должно осуществляться не люминесцентными лампами, а лампами накаливания.

85. Применение открытых ламп - как ламп накаливания, так и люминесцентных ламп - не допускается.

Лампы должны применяться в светильниках, конструкция которых обеспечивает защиту глаз от слепящей яркости ламп и безопасность пользования электрическим освещением. Защитный угол потолочных светильников с экранирующей решеткой и светильников местного освещения должен быть не менее 30°. В помещениях медпункта и лаборатории должны применяться светильники со сплошными рассеивателями из органического или силикатного стекла. В помещениях с влажным режимом эксплуатации должны применяться гидроизолированные светильники.

Люминесцентные светильники в кабинетах врачей, смотровых помещениях медпунктов и учебных помещениях должны быть укомплектованы пуско-регулирующей аппаратурой класса «С особо низким уровнем шума».

86. Уровни освещённости помещений от системы общего искусственного освещения должны соответствовать нормам, приведенным в приложении 10.

87. Аварийное освещение должно быть предусмотрено в приемном отделении, процедурных, лабораториях срочных анализов, банковском пункте, пунктах связи, служебных помещениях охраны правопорядка, на постах дежурных, в помещениях со сложным техническим оборудованием (котельные, насосные станции водопровода, прачечные и т. д.)

Аварийное освещение должно обеспечивать освещенность не менее 5 % от нормируемых уровней.

88. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в коридорах и на лестницах жилых корпусов, независимо от этажности здания, а также на основных проходах территории.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк в помещениях (на полу и на ступенях лестниц) и 0,2 лк снаружи.

К системе эвакуационного освещения должны быть присоединены световые указатели выхода.

89. Наружное освещение территории ЦВРИ должно функционировать в течение всего темного времени суток. Освещенность на уровне земли от наружного освещения должна быть не менее 6 лк при въезде на территорию и в зоне приемного отделения и не менее 4 лк на остальной территории и у каждого входа в здания.

90. В изоляторе для нарушителей порядка лампы освещения следует закрывать металлической сеткой. Уровень освещенности должен составлять не менее 30лк.

ГЛАВА 9

##### ТРЕБОВАНИЯ К БАКТЕРИЦИДНЫМ

##### ОБЛУЧАТЕЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ

91. Бактерицидные облучательные установки должны применяться для обеззараживания воздуха, ограждений (потолка, стен, пола) и поверхностей оборудования в помещениях приемного отделения, медпункта, бактериологической лаборатории, загрузочных отделений дезкамер, а при необходимости и в других помещениях ЦВРИ.

92. Устройство и эксплуатация бактерицидных облучательных установок без разрешения санитарно-эпидемиологического надзора не допускается.

93. Удельная мощность облучательных установок должна соответствовать запроектированной с учетом характера микробного загрязнения среды (бактерии, вирусы, грибы), способа облучения (отраженного или прямого) и режима эксплуатации облучателей (Методические рекомендации «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в ЛПУ» №26-0101, утвержденные 1 июня 2001 года Министерством здравоохранения Республики Беларусь).

94. Для проведения облучения помещения в присутствии людей в облучательных установках должны использоваться бактерицидные лампы в стационарных потолочных или настенных облучателях с отражателями, направляющими излучение ламп на потолок. Облучатели должны быть установлены на высоте не менее 2 м от пола. Бактерицидная облученность в зоне пребывания людей не должна превышать 0,005 Вт/м2.

95. Облучение помещений неэкранированными бактерицидными лампами в присутствии людей запрещается. Оно может проводиться только в отсутствие людей, после окончания работы и уборки помещений или во время перерывов в работе. Для прямого облучения помещения должны применяться стационарные (потолочные, настенные) облучатели с открытыми бактерицидными лампами или комбинированные бактерицидные облучатели, имеющие верхнюю экранированную и нижнюю открытую лампу. Выключатели для стационарных неэкранированных бактерицидных ламп должны быть установлены перед входом в облучаемое помещение, и быть сблокированы со светящимся указателем: «Не входить! Включены бактерицидные лампы».

96. Для обеззараживания помещений, не имеющих стационарных бактерицидных облучателей, должен использоваться передвижной облучатель типа ОБПе–450, имеющий 6 открытых ламп ДБ-30–1. Длительность облучения должна составлять не менее 20 минут.

97. Персонал, проводящий облучение помещений передвижными облучателями, должен иметь специальную подготовку и быть обеспечен средствами индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения (очки-консервы, перчатки, спецодежда).

98. После проведения бактерицидного облучения помещение должно быть проветрено (для удаления озона, образующегося в воздухе помещения под воздействием коротковолнового ультрафиолетового излучения ламп).

ГЛАВА 10

##### ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

99. Здания ЦВРИ должны быть оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также СанПиН 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения».

100. Хозяйственно-питьевой водопровод должен обеспечивать подачу воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

101. Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающие воду непитьевого качества (для противопожарных целей, полива территории, мойки автотранспорта), не допускается.

102. Все проживающие должны быть обеспечены кипятком в течение дня и кипяченой питьевой водой - круглые сутки.

103. Горячее водоснабжение должно быть обеспечено в столовой, кухне, моечных столовой посуды, в медицинском пункте, прачечной, дезотделении, постирочных, умывальных, ванных, душевых, санпропускниках.

При отсутствии системы централизованного горячего водоснабжения ЦВРИ, должно быть обеспечено горячее водоснабжение от местных бойлерных или с подогревом воды в водонагревателях с использованием разных теплоносителей (пара, газового, твердого или жидкого топлива, электроэнергии и др.).

104. Устройство канализации должно быть предусмотрено в приемном отделении, медпункте, жилых корпусах, оборудованных санитарными узлами, столовой, централизованной кухне, служебно-бытовых помещениях, душевых, постирочных, прачечной, дезотделении, санпропускниках, помещениях охраны, а также в отдельно стоящих уборных и умывальных.

105. Внутренняя канализация должна обеспечивать отвод всего объема сточных вод из здания в наружные сети канализации. Сточные воды от изолятора медпункта должны обеззараживаться (через хлораторную) перед спуском в общую канализационную сеть.

106. В неканализованных районах ЦВРИ должны быть оборудованы системами водоснабжения и канализации с устройством местных очистных сооружений, обеспечивающих очистку и обеззараживание как подаваемой воды, так и сточных вод.

Подаваемая вода должна соответствовать требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Должны быть решены вопросы вывоза стоков и бытового мусора.

Очистные сооружения должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

ГЛАВА 11

##### ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

107. Все помещения, оборудование и мебель должны содержаться в чистоте.

107.1. Влажная уборка помещений должна проводиться ежедневно, маркированным инвентарем. Полы и санитарно-технические приборы в туалетах, умывальных, душевых и санпропускниках должны ежедневно промываться горячей водой с добавлением моющих средств и дезрастворов, приготовленных и хранящихся в соответствии с инструкциями по их использованию.

107.2. Один раз в месяц должен проводиться «Санитарный день» с проведением генеральной уборки всех помещений (обметание стен и потолков, мытье полов, окон и дверей, оборудования, мебели, вытряхивание и проветривание постельных принадлежностей, очистка от пыли отопительных приборов, светильников и др.).

107.3. Оконные стекла должны очищаться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в квартал.

107.4. В помещениях должны быть установлены урны для мусора и бытовых отходов. На кухнях - плотнозакрывающиеся и легкоочищающиеся емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно, по мере наполнения.

107.5. Уборка мест общего пользования и других помещений, за исключением жилых комнат, должна проводиться обслуживающим персоналом (уборщиками), входящим в штаты ЦВРИ. Уборка жилых помещений входит в обязанность проживающих.

107.6. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) должны закрепляться за проживающими и подвергаться дезинфекции перед выдачей вновь вселяемым лицам. Матрацы должны иметь сменные наматрасники, подлежащие чистке по мере загрязнения.

107.7. Постельные принадлежности и белье должно быть предусмотрено из расчета 3 комплекта на 1 место.

Смена постельного белья (пододеяльник, простыня, наволочка, 2 полотенца на каждого проживающего) должна производиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней.

107.8. Должна быть обеспечена возможность стирки белья с дезинфекцией в специализированной прачечной или в прачечной, входящей в состав ЦВРИ. Дезинфекция белья должна осуществляться перед его стиркой или одновременно со стиркой, путем его обработки в стиральных машинах с применением дезрастворов или в бучильниках.

107.9. Курение в жилых помещениях и местах общего пользования, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств и психотропных веществ запрещается. Для курения должны быть отведены специальные места или помещения, оборудованные вытяжной вентиляцией.

107.10. Наниматель должен обеспечить ежедневный обход всех помещений с целью выявления недостатков в их эксплуатации и санитарном содержании и принимать своевременные меры по их устранению.

В случае выявления больных наниматель должен немедленно отправлять их в медицинский пункт с одновременным оповещением врача.

107.11. Наниматель обязан заключать договора на проведение профилактической обработки помещений против насекомых и грызунов и организовывать подготовку помещений для проведения этих работ. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами при их обнаружении должны проводиться независимо от плановых дезобработок помещений по договорам.

107.12. В ЦВРИ должен быть санитарный журнал, прошнурованный, с пронумерованными страницами и скрепленный печатью территориального органа, осуществляющего государственный санитарный надзор за санитарным состоянием ЦВРИ. Журнал должен храниться у администрации ЦВРИ и предъявляться представителям органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор по первому требованию.

##### ГЛАВА 12

ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

108. Наниматель должен обеспечивать гигиеническое обучение персонала при поступлении на работу и в дальнейшем, не реже 1 раза в два года, проводить дополнительный инструктаж. Лица, не прошедшие обучение и не сдавшие зачет по санитарному минимуму знаний, не должны допускаться к работе.

Наниматель должен обеспечить здоровые и безопасные условия труда персонала, в том числе прохождение персоналом медицинских осмотров и соответствующих профилактических прививок.

ГЛАВА 13

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ

109. Наниматель должен бесплатно по установленным нормам обеспечить выдачу обслуживающему персоналу средств индивидуальной защиты, санитарной одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей.

Обслуживающий персонал обязан правильно использовать представленные ему средства индивидуальной защиты, санитарную одежду, санитарную обувь и санитарные принадлежности.

Приложение 1

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного

размещения иммигрантов-

иностранных граждан, лиц без

гражданства и беженцев».

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ И КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

##### ПРОВОДИМЫЕ В ЦВРИ

1. При выявлении инфекционных и паразитарных больных среди лиц, поступающих или находящихся в ЦВРИ, в качестве первой противоэпидемической меры необходима изоляция и последующая госпитализация заболевших в территориальное профильное лечебно-профилактическое учреждение до полного выздоровления. Одновременно с изоляцией на территории ЦВРИ проводится дезинфекция, медицинские осмотры с целью выявления контактных и больных, а также проводятся другие противоэпидемические мероприятия.

2. Меры, перечисленные в п. 1, достаточны при выявлении больных ветряной оспой, грибковыми заболеваниями волосистой части головы, контагиозным моллюском, краснухой, лепрой, острыми респираторными инфекциями и гриппом, менингококковой инфекцией, ротавирусной инфекцией, тениозом, туберкулезом, эпидемическим конъюнктивитом.

3. При выявлении больных острыми кишечными заболеваниями в дополнение к мерам, перечисленным в п. 1, должны быть проведены обязательные лабораторные исследования контактных.

4. При выявлении больных дифтерией, корью, паротитом проводится иммунизация контактных в соответствии с действующими на территории Республики Беларусь нормативными документами.

5. При выявлении больных амебиазом, гименолепидозом проводится копроскопическое обследование контактных лиц.

6. При выявлении больных энтеробиозом контактные обследуются методом липкой ленты или методом Рабиновича. При выявлении поражённости энтеробиозом выше 15 % проводится массовое поголовное лечение всех находящихся в ЦВРИ.

7. При выявлении больных сифилисом и другими трепонематозами, чесоткой контактные лица подлежат изоляции и профилактическому лечению даже при отсутствии клинических проявлений заболевания.

8. При обнаружении случаев педикулеза или больных эпидемическим сыпным тифом в дополнение к мерам, перечисленным в п.1, проводится дезинсекция, а за лицами, контактными по сыпному тифу, устанавливается наблюдение в течение 15 дней.

9. При выявлении больных малярией или паразитоносителей в эпидемический сезон производится обработка помещений стойкими инсектицидами контактного действия с целью уничтожения переносчиков. Дезинсекционные мероприятия целесообразно проводить с профилактической целью при высокой численности переносчиков малярии даже при отсутствии выявленных больных.

10. При выявлении носителей менингококков и возбудителей дифтерии проводится их санация.

11. Носители брюшного тифа не привлекаются для работы на пищеблоке и для раздачи пищи. При выявлении носителей брюшного тифа проводится их санация, устанавливается характер носительства. При получении вида на постоянное место жительства информация о хронических носителях брюшного тифа направляется в территориальный ЦГЭ.

Кроме носителей брюшного тифа к работе на пищеблоке не допускаются лица с кишечными протозоозами и контактными гельминтозами.

12. Лица, контактировавшие с больными холерой, чумой, лихорадками, и носители изолируются на 5 дней с проведением профилактического лечения антибиотиками. В случае чумы срок изоляции для контактных устанавливается на 6 дней и им также проводится профилактическое лечение. Для лиц, контактировавших с больными тропическими вирусными геморрагическими лихорадками, срок изоляции составляет 21 день.

13. При подтверждении инфицирования ВИЧ или заболевания СПИДом к таким лицам применяются меры, регламентированные законом.

Приложение 2

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22 -2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного размещения иммигрантов-

иностранных граждан, лиц без

гражданства и беженцев»

##### СРОКИ ВОЗМОЖНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

##### У ИММИГРАНТОВ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ

| Нозоформа | Продолжительность пребывания на территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 7 дней | до 14 дней | до 21 дня | свыше 1 месяца |
| Амебиаз | + | + | + | + |
| Брюшной тиф и паратифы | + | + | + | - |
| Ветряная оспа | + | + | + | - |
| ВИЧ-инфекция | + | + | + | + |
| Гименолепидоз | + | + | + | + |
| Грибковые заболевания волосистой части головы | + | + | - | - |
| Дифтерия | + | редко | - | - |
| Контагиозные вирусные тропические геморрагические лихорадки | + | + | + | - |
| Контагиозный моллюск | + | + | + | + |
| Корь | + | + | - | - |
| Краснуха | + | + | + | - |
| Лепра | + | + | + | + |
| Малярия | + | + | + | + |
| Менингококковая инфекция | + | + | + | + |
| Острые респираторные вирусные инфекции и грипп | + | - | - | - |
| Острые бактериальные кишечные инфекции | + | - | - | - |
| Паротит | + | + | + | - |
| Педикулёз | + | + | + | - |
| Ротавирусная инфекция | + | - | - | - |
| Сифилис и эндемичные трепонематозы | + | + | + | + |
| Тениоз | + | + | + | + |
| Туберкулёз | + | + | + | + |
| Холера | + | - | - | - |
| Чесотка | + | + | + | + |
| Чума | + | - | - | - |
| Эпидемический конъюнктивит | + | + | - | - |
| Эпидемический сыпной тиф | + | + | - | - |

Приложение 3

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного

размещения иммигрантов-иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев»

СРОКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ У

РЕКОВАЛЕНСЦЕНТОВ ИЛИ НОСИТЕЛЕЙ

| Нозоформа | Продолжительность выделения возбудителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 7 дней | до 14 дней |  | до 21 дня |  | свыше 1 месяца |
| Амебиаз | + | + |  | + |  | + |
| Брюшной тиф и паратифы | + | + |  | + |  | + |
| Ветряная оспа | + | - |  | - |  | - |
| ВИЧ-инфекция | + | + |  | + |  | + |
| Гименолепидоз | + | + |  | + |  | + |
| Грибковые заболевания волосистой части головы | - | - |  | - |  | - |
| Дифтерия | + | + |  | редко |  | редко |
| Контагиозные вирусные тропические геморрагические лихорадки | + | редко в моче и сперме |  |  |  |  |
| Контагиозный моллюск | - | - | - |  | - |  |
| Корь | - | - | - |  | - |  |
| Краснуха | + | + | + |  | + |  |
| Лепра | - | - | - |  | - |  |
| Малярия | + | + | + |  | + |  |
| Менингококковая инфекция | + | + | + |  | + |  |
| Острые респираторные вирусные инфекции и грипп | + | - | - |  | - |  |
| Острые бактериальные кишечные инфекции | + | + | + |  | редко |  |
| Паротит | + | + | + |  | + |  |
| Педикулёз | - | - | - |  | - |  |
| Ротавирусная инфекция | + | - | - |  | - |  |
| Сифилис и эндемичные трепонематозы | + | + | + |  | + |  |
| Тениоз | + | + | + |  | + |  |
| Туберкулёз | - | - | - |  | - |  |
| Холера | + | + | редко |  | редко |  |
| Чесотка | - | - | - |  | - |  |
| Чума | - | - | - |  | - |  |
| Эпидемический конъюнктивит | - | - | - |  | - |  |
| Эпидемический сыпной тиф | + | - | - |  | - |  |

Приложение 4

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного размещения иммигрантов-иностранных граждан, лиц без

гражданства и беженцев»

##### ПЛАНИРОВОЧНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ ЦВРИ

4.1. Величины удельной площади территории для ЦВРИ разной вместимости

| #### Количество мест в ЦВРИ | 50– 100 | 101– 200 | 201– 300 | 301- 400 | 401– 500 | свыше 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры земельных участков, м2/чел | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 70 |

4.2. Величины удельной площади площадок, выделяемых на территории ЦВРИ

| Назначение площадок | Удельная площадь |
| --- | --- |
| Площадки для отдыха | 0,7 м2/чел |
| Спортивные площадки | 0,1 м2/чел |
| Площадки для игр детей | 1,0 м2/чел |
| Площадки для стоянки легковых автомашин | 25 м2 на 1 автомашину |

Приложение 5

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного размещения иммигрантов-иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев»

РАССТОЯНИЯ ОТ ПЛОЩАДОК, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЦВРИ,

ДО ОКОН ЖИЛЫХ КОРПУСОВ И ПАЛАТ ИЗОЛЯТОРА

| Назначение площадок | Расстояние, м, не менее |
| --- | --- |
| Спортивные площадки | 25 |
| Площадки для игр детей | 25 |
| Хозяйственные площадки | 20 |
| Площадки для стоянки автомобилей: до 10 машино-мест более 10 машино-мест | 25 50 |

Приложение 6

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного размещения иммигрантов-иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев»

НОРМЫ  ПЛОЩАДИ  ПОМЕЩЕНИЙ  ЦВРИ

| Помещения | Площадь, не менее |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Контрольно-пропускной пункт |  |
| 1.1. Режим охраны, виды охранных ограждений, набор помещений КПП | По рекогносцировочному заключению комиссии МВД |
| 2. Приемное отделение |  |
| 2.1. Вестибюль с гардеробом | 18 м2 |
| 2.2. Регистратура | 10 м2 |
| 2.3. Комната временного хранения личных вещей поступающих лиц | 4 м2 |
| 2.4. Комната ожидания с постом медсестры | 12 м2 |
| 2.5. Приемно-смотровой бокс | 12 м2 |
| 2.6. Санпропускник: раздевальная душевая одевальная | 6 м2 10 м2 6 м2 |
| 2.7. Временное хранение инфицированной одежды | 4 м2 |
| 2.8. Хранение и выдача сменной одежды для поступающих | 4 м2 |
| 2.9. Кабинет врача | 12 м2 |
| 2.10. Комната для дежурного персонала | 8 м2 |
| 2.11. Кладовая уборочного инвентаря | 4 м2 |
| 2.12. Туалет для поступающих (два) | З м2 |
| 2.13. Туалет для персонала | 3 м2 |
| 3. Медпункт |  |
| 3.1. Приёмное помещение с регистратурой | 12 м2 |
| 3.2. Кабинет заведующего медпунктом | 12 м2 |
| 3.3. Кабинеты врачей-специалистов | 3 по 12 м2 |
| 3.4. Процедурная | 18 м2 |
| 3.5. Стоматологический кабинет | 14 м2 |
| 1 | 2 |
| 3.6. Смотровой гинекологический кабинет | 12 м2 |
| 3.7. Стерилизационная | 12 м2 |
| 3.8. Кладовая лекарственных форм | 6 м2 |
| 3.9. Комната хранения инвентаря | 4 м2 |
| 3.10. Кладовая дезсредств | 4 м2 |
| 3.11. Туалеты для больных | 2 по 3 м2 |
| 3.12. Туалеты для персонала | 2 по 3 м2 |
| 3.13. Изолятор: одноместный бокс с предбоксником двухместный бокс с предбоксником палаты для групповой госпитализации | 12 м2 16 м2 6 м2 на чел. |
| 3.14. Карантинное помещение на 3 человека с туалетом | 5 по 21 м2 |
| 3.15. Помещение дежурной медсестры | 8 м2 |
| 4. Лаборатория (при необходимости) |  |
| 4.1. Комната приёма анализов | 8 м2 |
| 4.2. Препараторская | 15 м2 |
| 4.3. Микроскопическая | 12 м2 |
| 4.4. Кабинет серологических исследований | 12 м2 |
| 4.5. Микробиологический бокс | 6 м2 |
| 4.6. Моечная | 12 м2 |
| 4.7. Моечная микробиологического отделения | 12 м2 |
| 4.8. Средоварная, термостатная | 8 м2 |
| 4.9. Кабинет врачей-лаборантов | 12 м2 |
| 4.10. Лаборантская | 10 м2 |
| 4.11. Материальная | 4 м2 |
| 4.12. Автоклавная | 10 м2 |
| 4.13. Туалеты | по 3 м2 |
| 4.14. Санпропускник для персонала микробиологического отделения | 6 м2 |
| 5. Жилой корпус |  |
| 5.1. Жилые комнаты: общие на 3-4 человека отдельные на семью из 2-3 человек отдельные для многодетных семей | 6 м2/чел 12 м2 15-20 м2 |
| 5.2. Умывальные | 2 м2 на 1 умывальник |
| 5.3. Уборные | 3 м2 на 1 унитаз |
| 5.4. Душевые | 4 м2 на 1 душевую сетку |
| 5.5. Комнаты личной гигиены женщин | 6 м2 на 1 кабину |
| 5.6. Комнаты для чистки и глажения одежды | 6 м2 |
| 5.7. Постирочные помещение стирки помещение сушки | 15 м2 10 м2 |
| 5.8. Курительные | 8 м2 |
| 5.9. Комнаты отдыха (реабилитационные) | 15 м2 |
| 5.10. Комнаты для игр детей | 15 м2 |
| 5.11. Комната для хранения предметов ухода за детьми | 8 м2 |
| 5.12. Бельевые с рабочим местом кастелянши | 10 м2 |
| 5.13. Центральная бельевая | 30 м2 |
| 5.14. Буфетная | 12 м2 |
| 5.15. Обеденный зал | 1,2 м2 на 1 место |
| 5.16. Кабинет начальника Центра с приёмной | 20 м2 |
| 5.17. Кабинет заместителей начальника Центра (3) | 15 м2 |
| 5.18. Кабинеты для оперативного состава | 5 м2/чел |
| 5.19. Канцелярия | 15 м2 |
| 5.20. Бухгалтерия | 15 м2 |
| 5.21. Помещение для опроса и бесед с проживающими | 12 м2 |
| 5.22. Учебные (языковые) помещения | 2,5 м2/чел |
| 5.23. Дежурная часть с изолятором для нарушителей порядка | 12 м2 + 2-3 комнаты по 4 кв.м./чел. |
| 5.24. Отдел охраны | 15 м2 |
| 5.25. Отделение связи | 12 м2 |
| 5.26. Банковский пункт (касса и комната для обмена валюты) | 6+12 м2 |
| 5.27. Аптека | 20 м2 |
| 5.28. Парикмахерская | 25 м2 |
| 5.29. Прачечная самообслуживания при машинной стирке и глажении | 70 м2 |
| 5.30. Комнаты дежурного персонала (кроме инженерно-технического) | 10 м2 |
| 5.31. Комнаты инженерно-технического персонала | 16 м2 |
| 5.32. Столовая (буфет) для персонала | 1,5 м2 на 1 место |
| 5.33. Вестибюль | 1,2 м2/чел |
| 5.34. Гардероб | 0,08 м2 на 1 место |
| 5.35. Камера хранения в корпусе с числом мест до 300 в корпусе с числом мест более 300 | 25 м2 50 м2 |
| 5.36. Пункт проката предметов культурно-бытового назначения | 15 м2 |
| 5.37. Кладовая для уборочного инвентаря | 8 м2 |
| 6. Прачечная |  |
| 6.1. Приём белья | 12 м2 |
| 6.2. Дезинфекция и стирка белья | определяется типом и расстановкой оборудования |
| 6.3. Сушка и глажение белья | то же |
| 6.4. Выдача белья | 8 м2 |
| 6.5. Кладовая стиральных и дезсредств | 5 м2 |
| 6.6. Кладовая уборочного инвентаря | 4 м2 |
| 6.7. Комната заведующего | 8 м2 |
| 6.8. Комнаты персонала | 12 м2 |
| 6.9. Туалет | 3 м2 |
| 7. Дезинфекционное отделение |  |
| 7.1. Приём и сортировка вещей | 10 м2 |
| 7.2. Выдача вещей | 8 м2 |
| 7.3. Кладовая недезинфицированных вещей | 4 м2 |
| 7.4. Кладовая дезинфицированных вещей | 6 м2 |
| 7.5. Помещения дезинфекционных камер загрузочное отделение разгрузочное отделение | 15 м2 30 м2 |
| 7.6. Кладовая хлорной извести | 4 м2 |
| 7.7. Кладовая дезинфицирующих средств | 4 м2 |
| 7.8. Кладовая хозяйственного инвентаря | 4 м2 |
| 7.9. Шлюз с душем | 3 м2 |
| 7.10. Туалет | 3 м2 |
| 7.11. Санитарный пропускник для медперсонала | 6 м2 |
| 7.12. Комната персонала | 8 м2 |
| 8. Котельная |  |
| 8.1. Зал с приборами и рабочими местами персонала котельной | 20 м2 |
| 8.2. Котельный зал | 60 м2 |

Приложение 7

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного размещения иммигрантов-иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев»

ОПТИМАЛЬНАЯ  ТЕМПЕРАТУРА  ВОЗДУХА (в отопительный период)

##### И ВОЗДУХООБМЕН  В  ПОМЕЩЕНИЯХ  ЦВРИ

| ##### Помещения |  |  | Температура воздуха, 0С | Кратность воздухообмена в 1 час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | приток |  | вытяжка |
| Административные помещения, комнаты персонала, кабинеты врачей | 20 |  |  | 1 | 1 |  |
| Смотровые, процедурные | 22 |  |  | 1,5 | 2 |  |
| Палаты для взрослых больных |  | 20 |  | 80 м.куб. на 1 койку |  |  |
| Палаты для детей |  | 22 |  | 80 м.куб. на 1 койку |  |  |
| Лаборатории | 18 |  |  | 1 | 3 |  |
| Санпропускники, душевые, комнаты личной гигиены женщин | 25 |  |  | 3 | 5 |  |
| ##### Уборные, умывальные | 20 |  |  | 50 м.куб. на 1 унитаз, 20 м.куб. на 1 писсуар |  |  |
| Курительные | 20 |  |  | из коридора | 10 |  |
| Парикмахерские | 18 |  |  | 2 | 3 |  |
| Буфеты столовые, гардеробы, вестибюль, регистратура | 18 |  |  | - | 1 |  |
| Кладовые для чистого белья, гладильные | 16 |  |  | - | - |  |
| Помещения временного хранения грязного белья, дезинфекционных средств, прачечные, постирочные | 16 |  |  | - | 5 |  |
| Помещения дезинфекционных камер: грязное отделение, чистое отделение | 16 |  |  | 5 из чистого отделения | 5 из грязного отделения |  |

Приложение 8

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22- 2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного размещения иммигрантов-иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев»

##### ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ШУМА В ЖИЛОЙ СРЕДЕ ЦВРИ

| Назначение помещений или территорий | Время суток | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц) |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука А и экв. уровни звука Аэкв дБА | Макс. уровни звука Амак, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1. Территория, непосредственно прилегающая к гостиницам и общежитиям | 7-23ч. | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 | 75 |
|  | 23-7ч. | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 65 |
| 2. Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий | 7-23ч. | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |
|  | 23-7ч. | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 35 | 50 |

Примечания:

- Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях относятся к условиям обеспечения нормативной вентиляции помещений (открытые форточки, фрамуги, створки окон).

- Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого средствами автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, обращённых в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, источников авиационного шума, допускается принимать на 10 дБ выше.

- Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в п.2 таблицы.

Приложение 9

к Санитарным правилам

и нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного

размещения иммигрантов-

иностранных граждан, лиц без

гражданства и беженцев»

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ

##### ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА В ЖИЛЫХ И

##### ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЦВРИ

| Номер диапа-зона | Метрологическое подразделение диапазона | Частота | Длины волн | ПДУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые помещения |
| 5 | Километровые волны (низкие частоты) | 30-300 кГц | 10-1 км | 25 В/м |
| 6 | Гектометровые волны (средние частоты) | 0,3-3 МГц | 1-0,1 км | 15 В/м |
| 7 | Декаметровые волны (высокие частоты) | 3-30 МГц | 100-10 м | 10 В/м |
| 8 | Метровые волны (очень высокие частоты) | 30-300 МГц | 10-1 м | 3 В/м |
| 9 | Дециметровые и сантиметровые волны (ультравысокие и сверхвысокие частоты) | 300 МГц - 300 ГГц | 1 м - 8 см | 10 мкВт/см2 |

Приложение 10

к Санитарным правилам и

нормам 2.1/3.1.10-22-2002

«Устройство, оборудование и

содержание центров временного размещения иммигрантов-иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев»

НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПОМЕЩЕНИЙ ЦВРИ

| № пп | # Помещения | КЕО, % не менее | Освещенность (Е) от общего освещения, лк, не менее | Плоскость (Г – горизонтальная, В – вертикальная) нормирования КЕО и Е, высота плоскости над полом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Контрольно-пропускной пункт | - | 150 | Г-0,8 |
| 2. | Вестибюль, гардероб | 0,4 | 75 | пол |
| 3. | Регистратура | 0,5 | 200 | Г-0,8 |
| 4. | Комната ожидания | 0,5 | 150 | Г-0,8 |
| 5. | Приемно-смотровой бокс в приемном отделении, комната приема больных в медпункте, процедурные | 1,0 | 500 | Г-0,8 |
| 6. | Санпропускник | - | 75 | пол |
| 7. | Кабинет врача | 1,0 | 150 | Г-0,8 |
| 8. | Палаты, боксы | 1,0 | 150 | Г-0,8 |
| 9. | Комната дежурного персонала | 0,5 | 150 | Г-0,8 |
| 10. | Кладовые лекарственных и перевязочных средств | - | 150 | Г-0,8 |
| 11. | Лаборатории | 1,5 | 400 | Г-0,8 |
| 12. | Моечные при лабораториях | 0,5 | 300 | Г-0,8 |
| 13. | Автоклавные, термостатные, средоварные | 0,5 | 150 | Г-0,8 |
| 14. | Комната хранения реактива | - | 150 | В-0,8 |
| 15. | Жилые комнаты, кухни | 0,5 | 100 | Г-0,8 |
| 16. | Курительные | 0,5 | 75 | пол |
| 17. | Постирочные | 0,3 | 200 | пол |
| 18. | Комнаты для чистки и глажения одежды | 0,3 | 200 | Г-0,8 |
| 19. | Комнаты отдыха (реабилитации), комнаты для игр детей | 1,0 | 200 | Г-0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Обеденный зал, буфеты, моечные посуды | 0,5 | 200 | Г-0,8 |
| 21. | Заготовочные, раздаточные | 1,0 | 300 | Г-0,8 |
| 22. | Комнаты администрации, канцелярии, бухгалтерии, отдела охраны | 1,0 | 300 | Г-0,8 |
| 23. | Машинописные и машиносчетные бюро, дисплейные | 1,5 | 400 | Г-0,8 |
| 24. | Помещения для опроса и бесед с проживающими | 1,0 | 300 | Г-0,8 |
| 25. | Учебные помещения | 1,0 | 300 | Г-0,8 |
| 26. | Комнаты дежурного персонала | 0,5 | 200 | Г-0,8 |
| 27. | Парикмахерские | 1,0 | 400 | Г-0,8 |
| 28. | Отделение связи, банковский пункт | 1,0 | 300 | Г-0,8 |
| 29. | Пункты проката | - | 200 | Г-0,8 |
| 30. | Камера хранения | - |  | В–0,8 |
| 31. | Изолятор для нарушителей порядка |  | 30 | Г-0,8 |
| 32. | Прием и выдача белья в прачечной, вещей в дезотделении | 0,3 | 200 | Г-0,8 |
| 33. | Стиральное отделение | - | 200 | пол |
| 34. | Сушильно-гладильное отделение | 0,3 | 200 | Г-0,8 |
| 35. | Помещение установки дезкамер | 0,3 | 200 | Г-0,8 |
| 36. | Прачечная самообслуживания | 0,3 | 200 | пол |
| 37. | Кладовые | - | 75 | Г-0,8 |
| 38. | Котельный зал | - | 30 | Г-0,8 |
| 39. | Зал с приборами и рабочими местами персонала котельной | 0,5 | 200 | Г-0,8 |
| 40. | Коридоры, проходы | 0,1 | 50 | пол |
| 41. | Лестницы |  | 50 | ступени, пол |
| 42. | Лифтовые холлы | - | 75 | пол |