МIНIСТЭРСТВА						МИНИСТЕРСТВО

АХОВЫ ЗДАРОЎЯ					        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ				   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_______________________________________________________________________________

ПАСТАНОВА					      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » декабря 2014 г. № 115

О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г. № 82

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь 
от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2012 г.
№ 82 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.08.2012, 8/26118), следующие изменения и дополнения:

  - пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Нормируемые значения освещенности, указанные в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий» и в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденных постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила, устанавливаются в точках ее минимального значения внутри помещений для разрядных источников света.»;

  - пункт 25 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Применение светодиодных источников света не допускается для искусственного освещения помещений учреждений образования, в которых организован образовательный и воспитательный процесс, а также помещений функционального назначения организаций здравоохранения.»;

  - абзац второй пункта 27 изложить в следующей редакции:

«для помещений, указанных в пунктах 44, 57, 90, 184, 187-190 Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденного постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила – при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи (только при условии сохранения норм по коэффициенту пульсации);»;

  - пункт 28 дополнить частью второй следующего содержания:

«При использовании светодиодных источников света в системах искусственного освещения помещений, за исключением помещений, указанных в пункте 25 настоящих Санитарных норм и правил, должна проводиться оценка показателя дискомфорта. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.»;

  - пункт 29 дополнить частью второй следующего содержания:

«До разработки иных требований (в том числе при применении светодиодных источников света) при оценке искусственного освещения помещений жилых зданий в зависимости от их назначения следует применять нормируемые показатели безопасности и безвредности, указанные в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.»;

  - пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Вспомогательные помещения жилых домов (вестибюли, коридоры, галереи, лестничные марши и площадки, лифтовые холлы и другие) до разработки иных требований (в том числе при применении светодиодных источников света) должны быть обеспечены общим искусственным освещением согласно Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», утвержденному постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.»;

  - пункт 31 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для светодиодных источников света в системах искусственного освещения помещений общественных зданий до разработки иных требований следует применять нормируемые показатели безопасности и безвредности, указанные в Гигиеническом нормативе «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий», утвержденном постановлением, которым утверждены настоящие Санитарные нормы и правила.».

- Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Министр                                                                              В.И.Жарко