МIНIСТЭРСТВА						 МИНИСТЕРСТВО

АХОВЫ ЗДАРОЎЯ			                            ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ				   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_______________________________________________________________________________

ПАСТАНОВА					      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» марта 2016 г. № 49

Об утверждении Гигиенического норматива «Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования при чрезвычайных ситуациях»

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь 
от  7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3 статьи 22 Водного кодекса Республики Беларусь и абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах   Министерства   здравоохранения   и   мерах  по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от  11  августа  2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Гигиенический норматив «Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования при чрезвычайных ситуациях».

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его подписания.

Министр	В.И.Жарко

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения Республики Беларусь

28.03.2016 № 49

Гигиенический норматив «Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования при чрезвычайных ситуациях»

1. Настоящий Гигиенический норматив устанавливает величины ориентировочных допустимых уровней химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования при чрезвычайных ситуациях согласно приложению к настоящему Гигиеническому нормативу.

2. Для целей настоящего Гигиенического норматива используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), Водным кодексом Республики Беларусь, а также следующий термин и его определение:

ориентировочный допустимый уровень химических веществ – научно обоснованная величина загрязнения воды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования химическими веществами, не вызывающая патологических изменений в организме незащищенного человека за период времени, не превышающая двух суток, при уровне водопотребления не более трех литров воды на одного человека в сутки.

3. Требования настоящего Гигиенического норматива обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящего Гигиенического норматива осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. За нарушение настоящего Гигиенического норматива виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Приложение

к Гигиеническому нормативу

«Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования при чрезвычайных ситуациях»

Ориентировочные допустимые уровни химических веществ в воде водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования при чрезвычайных ситуациях

| № п/п | Наименование химического вещества | № по CAS | Химическая формула | Величина ориентировочного допустимого уровня, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетонитрил | 75-05-8 | С2Н3N | 6,5 |
| 2 | Ацетонциангидрин | 75-86-5 | С4Н7NО | 0,035 |
| 3 | Нитрил акриловой кислоты | 107-13-1 | С3Н3N | 4,9 |

Регистрационный номер загрязняющего вещества в соответствии с международной классификацией Chemical Abstracts Service.