Аннотация

к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 13 октября 2016 г. № 109 «Об утверждении Гигиенического норматива «Максимальный допустимый уровень содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений»

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 13 октября 2016 г. № 109 утвержден Гигиенический норматив «Максимальный допустимый уровень содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений».

Настоящий Гигиенический норматив разработан специалистами республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» в рамках выполнения отраслевой научно-технической программы «Современные условия жизнедеятельности и здоровьесбережение».

Данный Гигиенический норматив устанавливает максимальный допустимый уровень содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений при отсутствии видимых поражений плесневыми грибами внутренних поверхностей помещений.

Количество плесневых грибов в воздухе жилых помещений определяется как среднее из трех последовательных исследований, проводимых с интервалом не менее 30 календарных дней.

Максимальный допустимый уровень содержания плесневых грибов в воздухе жилых помещений должен составлять не более 800 КОЕ/м3.

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 октября 2016 г. № 109 вступает в силу с 26 декабря 2016 г.

Заведующий лабораторией

факторов среды обитания и

технологий анализа рисков здоровью

республиканского унитарного

предприятия «Научно-практический

центр гигиены», к.м.н., доцент						Е.В. Дроздова